План месячник руководителя  моу «Караваинская сош»по обеспечению пожарной безопасности

| Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неделя совершенствования противопожарной защиты закрепленных объектов, проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности | Неделя совершенствования противопожарной защиты закрепленных объектов, проведение профилактических мероприятий по соблюдению мер противопожарной безопасности | Неделя контроля за состоянием средств обнаружения и оповещения о пожаре и первичных средств тушения пожаров | Неделя совершенствования вопросов оперативного реагирования на пожары, организация подготовки обслуживающего персонала |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | Проверка состояния путей эвакуации учреждения (возможность свободного открывания с внутренней стороны запасных эвакуационных выходов, наличие и исправность устройств само-зкрывания дверей в незадымляемые лестничные клетки, тамбуры, холлы, отсутствие посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей из здания). | Проверка состояния путей эвакуации учреждения (возможность свободного открывания с внутренней стороны запасных эвакуационных выходов, наличие и исправность устройств само-зкрывания дверей в незадымляемые лестничные клетки, тамбуры, холлы, отсутствие посторонних предметов, препятствующих свободной эвакуации людей из здания). | Проверка работоспособности систем автоматического обнаружения пожара и систем оповещения людей о пожаре совместно с представителями организации (обязательно наличие лицензии) осуществляющей по договору обслуживание указанных систем, с составлением акта установленного образца. | Проведение инструктажа по пожарной безопасности действиям в случае пожара с работниками учреждения |
|  | Техническая проверка средствсвязи и пожарной автоматики |
|  | Проведение инструктажей по курсу основ безопасности жизнедеятельности пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках |
| ВТОРНИК | Проверка противопожарного состояния территории, чердаков, подвалов зданий (наличие замков на дверях в подвалы, чердаки, отсутствие горючего мусора). | Проверка состояния и организации эксплуатации электроустановок (соответствие требованиям ППБ, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ) (наличие у персонала занимающегося эксплуатацией электроустановок организационно распорядительных и разрешающих документов). | Проверка работоспособности систем автоматического обнаружения пожара и систем оповещения людей о пожаре совместно с представителями организации (обязательно наличие лицензии) осуществляющей по договору обслуживание указанных систем, с составлением акта установленного образца. |  |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики |
|  | Проведение инструктажей по курсу основ безопасности жизнедеятельности пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках |
| СРЕДА | Проверка противопожарного состояния мест хранения и применения ЛВЖ, ГЖ (кабинеты химии, гаражи, кладовые и т.п.) |  | Проверка состояния первичных средств пожаротушения внешним осмотром (проводится закрепленным сотрудником) с отметкой в Журнале учета | Проведение занятий с ДЮН по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики. |
|  | Проведение инструктажей но пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. |
| ЧЕТВЕРГ | Проверка противопожарного состояния пунктов питания учреждения |  | Проверка состояния первичных средств пожаротушения внешним осмотром (проводится закрепленным сотрудником) с отметкой в Журнале учета | Проведение практической тренировки по действиям в случае возникновения пожара с полной эвакуацией людей из учреждения (возможно привлечение представителей ГПС. МЧС) (для объектов с ночным пребыванием людей гренировки проводятся по двум вариантам: в дневное и ночное время) |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики |
|  | Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. |
| ПЯТНИЦА | Проверка противопожарного состояния производственных мастерских, кабинетов труда, подсобных помещений. |  |  | Подведение итогов работы учреждения по обеспечению пожарной безопасности за месяц, анализ работы ПТК объекта, выработка мероприятий по совершенствованию противопожарного состояния объекта. |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики |
|  | Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. |
| СУББОТА |  | Анализ противопожарного состояния учреждения (выполнение противопожарных мероприятий, предложенных органами Г'ПН и замечаний, выявленных в результате обходов (проверок) сотрудниками учреждения) | Проверка состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения (комплектность, исправность противопожарного инвентаря) (в теплое время года с пуском воды) (два раза в год обязательна проверка па водоотдачу ПК верхних этажей ) |  |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики |
|  | Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности. |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | Работа по контролю противопожарного состояния учреждения дежурным персоналом (обход помещений) | Работа по контролю противопожарного состояния учреждения дежурным персоналом (обход помещений) | Работа но контролю противопожарного состояния учреждения дежурным персоналом (обход помещений) | Работа по контролю противопожарного состояния учреждения дежурным персоналом (обход помещений) |
|  | Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики |